Департамент здравоохранения

Health Board

**РЕШЕНИЕ № 10.2-5/269**

**27.07.2012**

**к протоколу № TL2012/ MB 259 анализа**

**косметического продукта**

1. **Данные о пробе**

Наименование владельца пробы: **Handal Trade OÜ**

Адрес: Noole 2-8 Tallinn 10415

Место отбора пробы: **Handal Trade OÜ**

Наименование взятого для пробы продукта: Египетская мазь colocynth, партия 00108

1. **Решение**

**Исследованная на основе определенных показателей проба соответствует требованиям, утвержденным постановлением № 21**

**министра социальных дел от 23.02.2007 г. «Требования к косметическим продуктам и обращению с ними».**

/ подпись /

Михаил Музыцин

И. о. заместителя генерального директора

Евгения Рыымусокс 694 3730

NB! Настоящее решение является неотъемлемой частью протокола лабораторного исследования

Paldiski mnt 81

10617 Tallinn

www.terviseamet.ee э-почта: kesk@terviseamet.ee

Регистрационный код 70008799

**Департамент здравоохранения Health Board**

Тартуская лаборатория Tartu laboratory

Аккредитованная EAK (Eesti Akrediteerimiskeskus) опытная лаборатория с регистрационным номером L019

**Протокол испытания № TL2012/MB259**

**Микробиологический анализ косметического продукта**

Заказчик работы: Надзорный отдел Департамента здравоохранения, Hiiu 42 Tallinn 11619

Наименование пробы: Египетская мазь colocynth, производитель Al Yamama CO, Египет, проба отобрана Handal Trade OÜ, партия 00108, пригодна до: май 2012 г.

Сопроводительное письмо: № R-13

Имя лица, отобравшего пробу: Евгения Рыымусокс

Количество: 1 шт. 20 г

Проба отобрана: 19.10.11

Доставлена в лабораторию: 6.05.12

Анализ начат: 18.05.12 8.30

Анализ завершен: 23.05.12 10.00

Протокол оформлен: 23.05.12 14.30

**Результаты анализа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Исследуемый показатель** | **Результат** | **Единица** | **Метод анализа** | | Мезофильные аэробы  *Pseudomonas aeruginosa*  *Staphylococcus aureus*  *Candida albicans* | не обнаружен  не обнаружен  не обнаружен  не обнаружен | 1,0 г  1,0 г  1,0 г  1,0 г | EVS-EN ISO 21149:2009  EVS-EN ISO 22717:2009  EVS-EN ISO 22718:2009  EVS-EN ISO 18416:2009 | |  |
| КОЕ-колониеобразующая единица  Размножение протокола испытаний разрешается только полностью  Результаты испытаний действуют относительно указанных проб  Лаборант: Юлле Ласси / подпись /  Старший специалист: Майре Зейгер / подпись / |  |

Тартуская лаборатория Департамента здравоохранения Тел.: 00 372 7 447 419 (микробиология)

Põllu 1a Tartu 50303 Тел., факс: 00 372 4 477 422 (химия)

Рег. №: 700087799 Э-почта: tartulabor@terviseamet.ee